## 变量
ID | 变量名称 | 变量注释 | 数据类型 |  | 长度 | 格式调整 | 连接 | 组 | 地址 | 线性标定 | AS 值范围从 | AS 值范围到 | OS 值范围从 | OS 值范围到 | 下限 | 上限 | 起始值 | 替换值 | 在下限的替换值 | 在上限的替换值 | 替换值作为起始值 | 连接错误时的替换值 | 本地计算机 | 同步 | 运行系统保持 | AS 变量名称 | 名称空间 | OPC 写保护 | OPC 读保护 | 良好制造规范 | WinCC 云 | WinCC 云周期
GZGY0001 | 1#除尘1#流量计流量 | 1#除尘1#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD112 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0002 | 1#除尘2#流量计流量 | 1#除尘2#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD116 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0003 | 1#除尘3#流量计流量 | 1#除尘3#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD120 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0004 | 1#除尘4#流量计流量 | 1#除尘4#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD124 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0005 | 1#除尘供水压力 | 1#除尘供水压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | MPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD40 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0006 | 1#除尘供水温度 | 1#除尘供水温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD56 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0007 | 1#除尘入口压力 | 1#除尘入口压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD32 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0008 | 1#除尘入口温度 | 1#除尘入口温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD48 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0009 | 1#除尘出口压力 | 1#除尘出口压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD36 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0010 | 1#除尘出口温度 | 1#除尘出口温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD52 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0011 | 1#除尘备用压力 | 1#除尘备用压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD44 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0012 | 1#除尘备用温度 | 1#除尘备用温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD60 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0013 | 1#除尘系统压差 | 1#除尘系统压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD148 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0014 | 2#除尘1#流量计流量 | 2#除尘1#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD96 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0015 | 2#除尘2#流量计流量 | 2#除尘2#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD100 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0016 | 2#除尘3#流量计流量 | 2#除尘3#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD104 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0017 | 2#除尘4#流量计流量 | 2#除尘4#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD108 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0018 | 2#除尘供水压力 | 2#除尘供水压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | MPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD8 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0019 | 2#除尘供水温度 | 2#除尘供水温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD24 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0020 | 2#除尘入口压力 | 2#除尘入口压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0021 | 2#除尘入口温度 | 2#除尘入口温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0022 | 2#除尘出口压力 | 2#除尘出口压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0023 | 2#除尘出口温度 | 2#除尘出口温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD20 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0024 | 2#除尘备用压力 | 2#除尘备用压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD12 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0025 | 2#除尘备用温度 | 2#除尘备用温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD28 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0026 | 2#除尘系统压差 | 2#除尘系统压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD144 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0027 | 3#除尘1#流量计流量 | 3#除尘1#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD128 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0028 | 3#除尘2#流量计流量 | 3#除尘2#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD132 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0029 | 3#除尘3#流量计流量 | 3#除尘3#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD136 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0030 | 3#除尘4#流量计流量 | 3#除尘4#流量计流量 | 32-位浮点数 IEEE 754 | m³/h | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD140 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0031 | 3#除尘供水压力 | 3#除尘供水压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | MPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD72 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0032 | 3#除尘供水温度 | 3#除尘供水温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD88 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0033 | 3#除尘入口压力 | 3#除尘入口压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD64 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0034 | 3#除尘入口温度 | 3#除尘入口温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD80 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0035 | 3#除尘出口压力 | 3#除尘出口压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD68 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0036 | 3#除尘出口温度 | 3#除尘出口温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD84 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0037 | 3#除尘备用压力 | 3#除尘备用压力 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD76 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0038 | 3#除尘备用温度 | 3#除尘备用温度 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD92 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZGY0039 | 3#除尘系统压差 | 3#除尘系统压差 | 32-位浮点数 IEEE 754 | KPa | 4 | FloatToFloat | S7300除尘 |  | DB300,DD152 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min