## 变量
ID | 变量名称 | 变量注释 | 数据类型 |  | 长度 | 格式调整 | 连接 | 组 | 地址 | 线性标定 | AS 值范围从 | AS 值范围到 | OS 值范围从 | OS 值范围到 | 下限 | 上限 | 起始值 | 替换值 | 在下限的替换值 | 在上限的替换值 | 替换值作为起始值 | 连接错误时的替换值 | 本地计算机 | 同步 | 运行系统保持 | AS 变量名称 | 名称空间 | OPC 写保护 | OPC 读保护 | 良好制造规范 | WinCC 云 | WinCC 云周期
GZCF40001 | 中控动辊进料开度给定 | 中控动辊进料开度给定 | 32-位浮点数 IEEE 754 | % | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD132 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40002 | 中控压力给定 | 中控压力给定 | 32-位浮点数 IEEE 754 |  | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD124 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40003 | 中控定辊进料开度给定 | 中控定辊进料开度给定 | 32-位浮点数 IEEE 754 | % | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD128 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40004 | 中控频率给定 | 中控频率给定 | 32-位浮点数 IEEE 754 | Hz | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD136 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40005 | 主电机电流差超限报警 | 主电机电流差超限报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D105.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40006 | 动辊主电机前端轴承温度实际值 | 动辊主电机前端轴承温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD20 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40007 | 动辊主电机后端轴承温度实际值 | 动辊主电机后端轴承温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD24 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40008 | 动辊主电机故障 | 动辊主电机故障 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D106.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40009 | 动辊主电机绕组温度实际值 | 动辊主电机绕组温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD28 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40010 | 动辊减速机油泵故障 | 动辊减速机油泵故障 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D104.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40011 | 动辊减速机润滑油温度实际值 | 动辊减速机润滑油温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD88 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40012 | 动辊减速机轴承温度实际值 | 动辊减速机轴承温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD36 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40013 | 动辊减速机轴承温度报警 | 动辊减速机轴承温度报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D109.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40014 | 动辊减速机过滤器压差报警 | 动辊减速机过滤器压差报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D104.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40015 | 动辊右侧轴温报警 | 动辊右侧轴温报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D110.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40016 | 动辊左侧轴温报警 | 动辊左侧轴温报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D110.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40017 | 动辊电机前轴承垂直振动 | 动辊电机前轴承垂直振动 | 32-位浮点数 IEEE 754 | mm/s | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD148 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40018 | 动辊电机后轴承垂直振动 | 动辊电机后轴承垂直振动 | 32-位浮点数 IEEE 754 | mm/s | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD152 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40019 | 动辊电机电流实际值 | 动辊电机电流实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | A | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40020 | 动辊电机电流高限报警 | 动辊电机电流高限报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D109.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40021 | 动辊电机频率反馈 | 动辊电机频率反馈 | 32-位浮点数 IEEE 754 | Hz | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD100 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40022 | 动辊进料电动推杆开度显示值 | 动辊进料电动推杆开度显示值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | % | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD80 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40023 | 右侧动辊轴承温度实际值 | 右侧动辊轴承温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD52 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40024 | 右侧压力实际值 | 右侧压力实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | MPa | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD68 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40025 | 右侧压力高限报警 | 右侧压力高限报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D106.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40026 | 右侧定辊轴承温度实际值 | 右侧定辊轴承温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD44 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40027 | 右侧间隙实际值 | 右侧间隙实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | mm | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD60 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40028 | 右侧间隙超差报警 | 右侧间隙超差报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D105.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40029 | 固定辊减速机油站油系统正常 | 固定辊减速机油站油系统正常 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D107.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40030 | 固定辊减速机轴承温度报警 | 固定辊减速机轴承温度报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D109.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40031 | 固定辊电机前端轴承温度报警 | 固定辊电机前端轴承温度报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D110.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40032 | 固定辊电机后端轴承温度报警 | 固定辊电机后端轴承温度报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D110.6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40033 | 固定辊电机绕组温度报警 | 固定辊电机绕组温度报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D110.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40034 | 定辊主电机前端轴承温度实际值 | 定辊主电机前端轴承温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD8 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40035 | 定辊主电机后端轴承温度实际值 | 定辊主电机后端轴承温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD12 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40036 | 定辊主电机备妥 | 定辊主电机备妥 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D106.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40037 | 定辊主电机故障 | 定辊主电机故障 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D107.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40038 | 定辊主电机绕组温度实际值 | 定辊主电机绕组温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40039 | 定辊减速机油泵故障 | 定辊减速机油泵故障 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D104.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40040 | 定辊减速机润滑油温度实际值 | 定辊减速机润滑油温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD84 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40041 | 定辊减速机轴承温度实际值 | 定辊减速机轴承温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD32 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40042 | 定辊减速机过滤器压差报警 | 定辊减速机过滤器压差报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D105.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40043 | 定辊右侧轴温报警 | 定辊右侧轴温报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D110.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40044 | 定辊左侧轴温报警 | 定辊左侧轴温报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D110.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40045 | 定辊电机前轴承垂直振动 | 定辊电机前轴承垂直振动 | 32-位浮点数 IEEE 754 | mm/s | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD140 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40046 | 定辊电机后轴承垂直振动 | 定辊电机后轴承垂直振动 | 32-位浮点数 IEEE 754 | mm/s | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD144 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40047 | 定辊电机电流实际值 | 定辊电机电流实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | A | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40048 | 定辊电机电流高限报警 | 定辊电机电流高限报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D110.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40049 | 定辊电机频率反馈 | 定辊电机频率反馈 | 32-位浮点数 IEEE 754 | Hz | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD96 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40050 | 定辊进料电动推杆开度显示值 | 定辊进料电动推杆开度显示值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | % | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD76 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40051 | 左侧动辊轴承温度实际值 | 左侧动辊轴承温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD48 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40052 | 左侧压力实际值 | 左侧压力实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | MPa | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD64 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40053 | 左侧压力高限报警 | 左侧压力高限报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D105.7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40054 | 左侧定辊轴承温度实际值 | 左侧定辊轴承温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD40 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40055 | 左侧间隙实际值 | 左侧间隙实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | mm | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD56 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40056 | 左侧间隙超差报警 | 左侧间隙超差报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D105.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40057 | 机架垂直振动 | 机架垂直振动 | 32-位浮点数 IEEE 754 | mm/s | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD160 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40058 | 机架水平振动 | 机架水平振动 | 32-位浮点数 IEEE 754 | mm/s | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD156 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40059 | 活动辊减速机油站油系统正常 | 活动辊减速机油站油系统正常 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D107.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40060 | 活动辊电机前端轴承温度报警 | 活动辊电机前端轴承温度报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D111.0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40061 | 活动辊电机后端轴承温度报警 | 活动辊电机后端轴承温度报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D111.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40062 | 活动辊电机绕组温度报警 | 活动辊电机绕组温度报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D111.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40063 | 液压油站油泵故障 | 液压油站油泵故障 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D108.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40064 | 液压油站油箱油温高限 | 液压油站油箱油温高限 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D106.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40065 | 液压油站油箱温度实际值 | 液压油站油箱温度实际值 | 32-位浮点数 IEEE 754 | ℃ | 4 | FloatToFloat | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,DD72 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40066 | 液压油站过滤器压差报警 | 液压油站过滤器压差报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D108.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40067 | 辊压机系统报警 | 辊压机系统报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D105.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40068 | 辊压机系统故障 | 辊压机系统故障 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D105.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min
GZCF40069 | 间隙差超差报警 | 间隙差超差报警 | 二进制变量 |  | 1 |  | 利君辊磨机 | DB101 | DB101,D105.3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min